Příloha č. 1 Dodatek č. 1 KONCESNÍ SMLOUVY uzavřené mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC a OBCHODNÍ SPOLEČNOSTÍ AQUAPARK OLOMOUC, a. s.

Dodatek č. 1

KONCESNÍ SMLOUVY

uzavřené dne 30.11.2007 mezi smluvními stranami:

- Statutární město Olomouc

se sídlem:			Horní náměstí, 771 27 Olomouc

IČ:				00299308

DIČ:				CZ00299308

jejímž jménem jednají:		Martin Novotný, primátor Statutárního města Olomouce

bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

číslo účtu:	27-1801731369/0800

(dále též jen jako „Zadavatel“)

a

- AQUAPARK OLOMOUC, a. s.

se sídlem:			Dlouhá 562/22, Olomouc, Lazce, PSČ 772 35

IČ:				278 20 378

jejímž jménem jednají:	Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva

společně s členkou představenstva Ing. Vlastou Bazgerovou

zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3425

bank. spojení:	Česká spořitelna,a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu:	2802402/0800

(dále též jen jako „Koncesionář“)

(Zadavatel a Koncesionář jsou dále společně označováni též jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě též jen jako „Smluvní strana“.)

Na základě dodatečných jednání smluvních stran a z důvodu dodatečných změn ve specifikaci Zařízení a z nich vyplývající nutnosti změny jednotlivých příloh Koncesní smlouvy se smluvní strany dohodly na  níže uvedeném textu Dodatku č. 1  a z toho vyplývajících změn shora uvedené Koncesní smlouvy

tohoto znění :

Koncesní Smlouva se dle dohody smluvních stran stran mění

takto:

článek I.

ČÁST 1 (OBECNÁ USTANOVENÍ), bod 1. (DEFINICE A VÝKLAD SMLOUVY), podbod 1.1 se v definici se v části Den Plánovaného Otevření v plném rozsahu ruší a nahrazuje tímto textem:

„Den Plánovaného Otevření“ znamená 31. května 2009 nebo jiný den, na kterém se Smluvní strany písemně dohodnou“

článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně Zařízení v rozsahu, specifikaci a způsobem, jak je uvedeno v odst. 1 a dalších tohoto článku .

1. Úpravy hlavního objektu

- Změna 3.NP a střešní nástavby (4.NP), kde prostory pro fitness a spinning budou nahrazeny relaxační zónou na terase 3.NP a prostory pro technologie a strojovny přemístěnými ze 4.NP. Tím bude možné, za předpokladu zachování podmínky nepřekročení celkových nákladů Stavby, provést zatraktivnění aquaparku rozšířením stavebních objektů a provozních souborů v souvislosti s rozšířením relaxačních a odpočinkových zelených ploch s hřištěm pro návštěvníky letních bazénů.

- Ve 3.NP vzniká prostorná terasa přístupná z bazénové haly s odpočinkovými plochami a občerstvením, VIP sauna (suchá i parní) s ochlazovacími sprchami místo ochlazovacího bazénku (hygienicky vhodnější řešení), s vnitřní i venkovní terasou a venkovním whirlpoolem, galerie pro „ suché“ návštěvníky s výhledem na bazén a atrakce. Kapacita  nově navržené galerie je cca  60 osob.

- Do 3.NP bude umístěna  již zmíněná strojovna TZB.

- Výše uvedené změny vyvolávají změny stavebních konstrukcí  (změna dispozice, změna schodiště z bazénu na galerii ve 3.NP, snížení okenního pásu  v části 3.NP v místech nově navržené strojovny technologie atd.),  změny veškerých vnitřních instalací se stavebními změnami souvisejícími a rovněž změnu řešení požárního odvětrání ( ZOKT) a změnu řešení vnitřní zeleně, interiéru a vybavení.

- Ve 2.NP bude dle konstrukčních požadavků a dle požadavku architekta  upraven tvar bazénů a rozšířena vodní plocha bazénů. Budou upraveny (případně zaměněny) některé atrakce z důvodu zatraktivnění a bezpečnějšího provozu. V souvislosti se změnou terasy ve 3.NP se změní  nástup na tuto terasu z úrovně 2.NP.

- Atrakce Spacebowl bude atraktivnější a hlavně bezpečnější provedením jejího prodloužení a zvýšení nástupu z 8 na cca 12 m.

- Z důvodu další zvýšení bezpečnosti při provozu atrakce Spacebowl  bylo doplněno bezpečnostní zábradlí okolo dojezdu a schody pro výstup a rovněž byl doplněn bezpečnostní turniketový vstup do atrakce  a podvodní kamery.

- Vnitřní tobogán bude z konstrukčních důvodů a ve vazbě na Spacebowl upraven – vnitřní průměr definován  1200 mm,  délka 123,3 m. Zatraktivněn byl  vložením úseku s efektem denního světla a Streepefektu  a přípravou pro možné budoucí zatraktivnění Cinema (jedná se o efekty vytvářející různé vizuální obrazce, světelnou spirálu a obrazové sekvence–  viz obrazová příloha).

- Z důvodů bezpečnějšího prostupu Spacebowl i tobogánu proskleným pláštěm bude atypické řešení nahrazeno typovým řešením společnosti Aquarena.

- Vnitřní skluzavka bude upravena rovněž z bezpečnostních důvodů, bude doplněno i  zábradlí.

- Bazén Aquagym s ergometry bude nahrazen (v souvislosti se zrušením fitness a spinningu) bazénem s masážní lavicí, která prostřednictvím systému vzduchových trysek nabízí návštěvníkům kvalitní relaxační zařízení.

- Z prostorových důvodů musí být Whirlpool ve 2.NP o průměru 3 m nahrazen Whirlpoolem průměru 2,5 m.

- Do venkovního i vnitřního bazénu bude doplněno podvodní osvětlení.

- Do venkovního dětského bazénu bude doplněna atrakce – kbelíková sprcha.

- V 1.NP se bude muset část objektu rozšířit kvůli požadavkům dodavatele bazénové technologie společnosti Atzwanger. Technologie společnosti Atzwanger je odlišná od původně navržené technologie společnosti Centroprojekt a má větší prostorové nároky - větší filtry, doplnění 2 ks betonových nádrží apod. Se změnou technologie souvisí i změny  v projektu ZTI, UT, VZT, MaR a provozní rozvod silnoproudu, elektro.

- Z tohoto důvodu bude upravena dispozice 1.NP. Součástí 1.NP zůstávají  – jungleland a restaurace. Pro jungleland party bude možno využít i prostor restaurace.

- V souvislosti se zrušením  4.NP bude nutno  upravit i obvodový  plášť budovy včetně prosklené části.

- Další drobné úpravy v prosklených částech obvodového pláště budou řešeny z důvodů tepelně technických a výrobních (zrušení polostrukturálního zasklení ve svislých částech pláště, záměna obloukových dveří na terasu otvíravými, záměna části oken s požární odolností v 1. NP z otvíravých na pevně zasklená apod.) a změny z  důvodu změn požárního odvětrání.

2. Úpravy objektu letních šaten

- Koncesionář navrhuje rovněž změnu zastřešení letních šaten na základě doporučení generálního architekta – zastřešení pomocí plachtoviny, tzn. řešení, které bylo již v DUR a ve studii generálním architektem navrženo, ale v rámci DZS z úsporných důvodů zaměněno na zastřešení polykarbonátem. Vzhledem k architektonickým a estetickým požadavkům doporučuje generální architekt návrat k původnímu řešení zastřešení. S touto změnou souvisí i změna  nosné konstrukce zastřešení a změna instalací (elektro, odvodnění), v souvislosti se změnou ČSN i hromosvody.

- Dále koncesionář navrhuje na základě doporučení generálního architekta další drobnou estetizaci objektu SO-02 -  změnu fasádních prvků -  dveří, oken a žaluzií.

- Je doporučena i změna řešení sprch bez omezujících boxů z provozních důvodů a drobné změny skladeb konstrukcí v souvislosti s prováděním (např. záměna betonových příček  za zděné z důvodu vedení instalací apod.).

- Zázemí pro DPMO bude řešeno jako společné i pro obsluhu letní pokladny. Kapacitně bude dostačující .

- Rozšíření objektu letních šaten o hygienický blok v souvislosti s rozšířením pozemku je popsáno v kapitole rozšíření pozemku.

3.Úprava venkovních bazénů a souvisejících konstrukcí

- Bude provedeno zatraktivnění tvaru otevřeného tobogánu u venkovního bazénu a zároveň odstranění jednostrannosti otáček.

- Dále bude provedeno nahrazení atypické ocelové věže se schodištěm pro venkovní tobogán typovou věží společnosti Aquarena se stupnicemi z polymerbetonu .

- Do venkovního dětského bazénu bude provedeno doplnění atrakce – kbelíková sprcha.

4. Rozšíření pozemku a venkovní úpravy

- Areál Aquaparku bude rozšířen na jihozápadní straně asi o 55 m (plocha cca 5300 m2). Toto rozšíření významně zkvalitní prostředí pro návštěvníky letních bazénů.

- V souvislosti s plánovaným rozšířením pozemku bude v rámci realizace Stavby Aquaparku rozšířeno  hygienické zázemí z důvodu vyššího standardu pro návštěvníky (docházková vzdálenost z rozšířených ploch se tím zkrátí).

- Výhledově bude možno v areálu  realizovat další bazén o rozměrech cca 25x20 m, který by mohl být určen spíše pro plavce.

- Rozšíření objektu hygienického zázemí kromě dopadu do stavební a konstrukční části znamená  nutnost prodloužení  kanalizace, rozvodu vody a elektro do tohoto objektu a rozšíření zpevněných ploch okolo bazénů a ochozu okolo letních šatem až k tomuto objektu.

- Pro umístění technologie bazénu ve výhledu je nutno rozšířit prostor technologie původně určený pro závlahy, prodloužit kanalizaci a přívod vody pro technologii a provést přípravu pro budoucí přívody teplé vody a elektro v rámci hlavního objektu SO-01.

- V souvislosti s rozšířením pozemku a následné nutnosti rozšíření  závlah zeleně na tomto pozemku, bude již v rámci stavby dimenzována studna, akumulační nádrž a další části technologie závlah s výhledem  možnosti rozšíření závlah i na rozšířený  pozemek.

- Umístění dalšího bazénu ve výhledu  na stávající  ploše stavby vyvolává potřebu změny konfigurace terénních a sadových úprav a rozmístění atrakcí, doplnění opěrných zídek a změnu umístění zeleně.

- Opěrná zeď mezi pozemkem Aquaparku a plánovaným rozšířením bude rovněž upravena v závislosti na výškových poměrech na tomto rozšířeném pozemku.

5. Další navrhované změny

- Plnohodnotné nahrazení systému EIB a SCADA  - systémem MaR (EPS, EZS, kamerový a přístupový systém budou mít vlastní nadřazený systém, elektro a VZT bude ovládáno z MaR), řízení budovy jedním nadřazeným řídícím systém je pro uživatele vhodnější, jednoduší, efektivnější a daleko spolehlivější.

- Změna umístění tepelného čerpadla v místě hospodářského vstupu. Tato změna vyvolává nutnost úpravy opěrných zdí okolo čerpadla a i případnou záměnu oplocení z poplastnovaných profilů na betonové opěrce za protihlukovou stěnu (např. dřevěnou – v závislosti na hlukových parametrech čerpadla).

- Záměna materiálu venkovní dešťové kanalizace z kameniny na plast z důvodu efektivnějšího provádění a provozu.

- Záměna materiálu vodovodního řadu z litiny na plast z důvodu efektivnějšího provádění a provozu.

- Záměna napojení venkovního „veřejného“ osvětlení na rozvaděč Aquaparku. (Pozn. Vzhledem k tomu, že sítě i komunikace budou v majetku společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s., bude je AQUAPARK OLOMOUC, a.s. i provozovat a výše uvedené záměny jsou tedy možné.)

- Z důvodu vedení horkovodu pod areálovou komunikací a objektem je nutno změnit skladbu komunikace z původní asfaltové na dlážděnou a upravit průchod  horkovodu objektem (požadavek Dalkia).

6. Změny související se změnou předpisů a norem a s nutností jejich dodržení :

- Původně navržený aktivní hromosvod bude nutno nahradit  v souladu s ČSN 62 305.

- Dále bude nutno řešit změny související s požárním zabezpečením (změna dispozic) a s požárním odvětráním.

- V projektu elektro bude provedeno posílení nouzového osvětlení a požární ochrany kabelů.

- Budou provedeny změny obvodového pláště související se zpřísněním požadavku tepelně technických předpisů  a s prováděním prostupů pro atrakce.

- Dále bude provedena změna tř. betonu a nadvýšení vyztužení železobetonových konstrukcí související s podrobným dopracováním výkresů výztuže, změny v založení související s rozšířením objektu a posílení pilot v důsledku upřesnění zatěžovacích účinků.

7. Podmínky realizace změn

- Veškerými navrhovanými změnami stavby budou dodrženy obecně technické podmínky na výstavbu, standardy stávající kvality a vybavení a budou zlepšeny užitné vlastností díla oproti původnímu řešení.

- Nový oceněný výkaz výměr zpracovaný dle RPD bude porovnáván s původním oceněným výkazem výměr u stavebních objektů po oddílech, u provozních souborů po technologických provozních souborech a u instalací TZB po jednotlivých ucelených celcích, přičemž nesmí být celková souhrnná cena Stavby vyšší než cena nabídková.

- Navrhované změny budou vyčísleny v rámci souhrnné bilance a předloženy Zadavateli k rozhodnutí o jejich použití.

- Jednotlivé dílčí stavební úpravy, které vzniknou v průběhu zpracování realizační a výrobní dokumentace, případně při provádění stavby, a které budou řešeny zásadně tak, aby neměly dopad do kvality a ceny díla, budou odsouhlaseny pověřeným zástupcem společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. (Koncesionářem) po předchozím vyjádření zástupce Zadavatele, TDI a Generálního projektanta. Generální projektant bude garantovat dodržení obecně technických podmínek na výstavbu, standardu kvality, vybavení a nezhoršení užitných vlastností díla oproti původnímu řešení. Nezávislý inspektor bude garantovat dodržování ustanovení Koncesní smlouvy.

- Změny, které budou mít vliv na již schválený architektonický návrh stavby budou odsouhlaseny generálním architektem.

- Veškeré změny uvedeném v čl. II. tohoto dodatku budou zapracovány do podoby aktualizovaných příloh Koncesní smlouvy. Smluvní strany se zavazují obsah těchto aktualizovaných příloh projednat a odsouhlasit nejpozději do 14-ti dnů od podpisu tohoto dodatku.

8.

Veškeré změny dle shora uvedeného budou na základě samostatného písemného dodatku či dodatků k této smlouvě řádně vypořádány, a to zejména po jejich porovnání s původním zadáním koncesní smlouvy, přičemž smluvní strany se zavazují uzavřít odpovídající dodatek či dodatky k této smlouvě bez zbytečných odkladů po zajištění podkladů pro jeho zpracování.

9. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Koncesní smlouvy ze dne 30.11.2007 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a  nezměněny.

- Výrazy, které jsou zde uvedeny s velkým začátečním písmenem, ale nejsou zde  definovány, mají význam, který jim byl udělen v Koncesní smlouvě.

- Dodatek  č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.

V Olomouci dne ……………………...                    		V Olomouci dne ……………………...

_________________________                                		 _________________________

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.				Statutární město Olomouc

Ing. Jaromír Uhýrek					Martin Novotný

předseda představenstva  					primátor

obchodní společnosti 			 		statutárního města Olomouce

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

_________________________

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Martin Novotný

člen představenstva

obchodní společnosti

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.