Ul. Luční – rekonstrukce inženýrských sítí - důvodová zpráva

Do návrhu plánu Moravské Vodárenské a.s., roku 2012 a 2013 byla k realizaci navržena akce Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Luční. Jedná se o rekonstrukci stoky DN 400,177 m, DN 200-28m vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu stoky a vodovod z roku 1930  litina DN 100, 195 m . Obě inženýrské sítě jsou dožité a vykazují vysokou poruchovost.

Celkový náklad  dle zpracované PD je cca 4 mil. Kč vč. DPH.

V ul. Luční byly v nedávné době vybudovány další rodinné domy, u kterých je vybudována tlaková splašková kanalizace, která je zaústěna do stávající a nevyhovující kanalizace.

V důsledku špatné průtočnosti, zborcení stěn apod. u stávající kanalizace pak dochází k špatnému odtoku a k jednak vsakování odpadních vod do terénu, pronikání do sklepních prostor přilehlých objektů a v letních měsících k výraznému zápachu v místě napojení tlakové kanalizace.

V tomto směru proběhlo již i jednání dne 20.9.2012 na úrovni stavebního odboru.

Vzhledem k tomu, že se akce nedostala do plánu investic, MOVO a.s. doposud nepožádala o stavební povolení ke zpracované projektové dokumentace.

Nepříjemná až trýznivá situace, na kterou si stěžují místní občané, však vyžaduje řešení.

MOVO a. s. společně s odborem investic navrhují možný postup:

- Akci zařadit do plánu investic roku 2013 s tím, že bude financována z prostředků nájemného MOVO a. s. v roce 2014.