Doplněná odpověď dne 21.11.2022:

Vám sděluji následující:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ad 1) |  | |
| č. | **Typ světelného zdroje** | **Počet sv. zdrojů** |
|  |  |  |
| 1 | **SHC = HS** | **10 988** |
| 2 | **LED** | **1 308** |
| 3 | **SON-T** | **258** |
| 4 | **RVL** | **121** |
| 5 | **Zářivka 36W** | **142** |
| 6 | **HCI** | **72** |
| 7 | **Dulux L - zářivka 36W** | **89** |
| 8 | **TL-E** | **70** |
| 9 | **HST** | **69** |
| 10 | **HQI-T** | **70** |
| 11 | **HgLi** | **76** |
| 12 | **CDM-T** | **44** |
| 13 | **Zářivka TL5 HO 54W/840** | **38** |
| 14 | **HCI-T 35W WDL Powerball\_v zemi** | **37** |
| 15 | **HCI-T** | **37** |
| 16 | **HQITS/WDLUVS Halogenid.** | **92** |
| 17 | **Starlite 50W Halogen\_fasáda** | **26** |
| 18 | **HCI-T 35W** | **23** |
| 19 | **Phillips M.Cityw. CDO-TT 100W** | **21** |
| 20 | **SOX** | **39** |
| 21 | **HIT - halogenidová trubicová výbojka** | **18** |
| 22 | **RVI** | **18** |
| 23 | **Halogen 50W WDL\_kašna** | **16** |
| 24 | **Cosmowhite CPO-TW 60W** | **22** |
| 25 | **HIT 250W** | **15** |
| 26 | **SON-I** | **13** |
| 27 | **HPI-T** | **12** |
| 28 | **6x Dioda** | **10** |
| 29 | **LU** | **9** |
| 30 | **2 TC-D** | **18** |
| 31 | **HQI-E** | **8** |
| 32 | **Zářivka 35W** | **7** |
| 33 | **bez světelného zdroje** | **7** |
| 34 | **HVL** | **11** |
| 35 | **MHN-TD 400W** | **8** |
| 36 | **MHN-TD 250W** | **9** |
| 37 | **TC** | **4** |
| 38 | **Halogen** | **4** |
| 39 | **FH Lumilux Warm White 35W** | **4** |
| 40 | **NaH** | **8** |
| 41 | **Žárovka 100W** | **1** |
|  | **Σ** | **13 842** |

ad 2)

Výměny provádí Technické služby města Olomouce, a.s.